| СОГЛАСОВАНО Председатель профсоюзного комитета школы: _____________ Л.В.Капаева (подпись) «___»_______________2013г. |  | УТВЕРЖДАЮ Директор МКОУ «Касторенская СОШ №1»: ____________ А.И.Зубахин (подпись) «___»______________2013г. |
| --- | --- | --- |

Инструкция

по пожарной безопасности при проведении  массовых мкероприятий

№082

1.Ответственность за соблюдение пожарной безопасности при проведении

мероприятий несет классный руководитель.

2.В школе все массовые мероприятия проводятся в присутствии классного руководителя, дежурного учителя или завуча с соблюдением правил пожарной безопасности для школ.

3.В помещении, где проводится мероприятие, должны быть свободными проходы, выходы из здания, предназначенные для эвакуации людей.

4.Двери из помещения во время проведения массовых мероприятий запрещается запирать на замки или трудно открываемые запоры.

5.У двери должен постоянно находиться дежурный учитель.

6.При проведении мероприятия запрещается устраивать световые эффекты с применением химических и других веществ, могущих вызвать загорание.

7.Запрещается применять огнеопасные жидкости для чистки одежды, париков и других реквизитов.

8.При проведении новогодних утренников и вечеров:

елка должна быть прочно закреплена, не мешать входу и выходу из

помещения и установлена вдали от штор, занавесей, отопительных

приборов;

электрогирлянда должна быть только фабричного изготовления и

включаться в сеть электриками;

маскарадные костюмы, декорации должны быть пропитаны

огнезащитным составом;

в помещении, где проводится елка, запрещается зажигать бенгальские

огни, свечи, пользоваться хлопушками, петардами и т.д.

запрещается полностью выключать свет в помещении.

9.В случае возгорания надо немедленно сообщить о пожаре по телефону 01 и организовать эвакуацию обучающихся.